REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA ZADAR

***Procjena postojećeg stanja i analiza rizika***

***u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar***

U Zadru, veljača 2025. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA ZADAR

Zadar, Put Šimunova 4

KLASA:602-01/25-01/10

URBROJ:2198-1-6-25-01

Zadar, 13.2.2025.g.

Temeljem točke 6. Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školske ustanove (Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 2.1.2025. godine KLASA:602-01/24-01/00527, URBROJ:533-05-25-0003) i članka 2.Odluke o formiranju školskog sigurnosnog tima u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar na sjednici Učiteljskoga vijeća 3.siječnja 2025. godine, Školski sigurnosni tim Osnovne škole Šime Budinića Zadar dana 13. veljače.2025. godine donio je

***Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika***

***u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar***

***I.***

S ciljem osiguravanja veće sigurnosti u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar (u daljnjem tekstu: Škola), zaštite učenika i svih radnika Škole te prevencije mogućih situacija povećanog rizika, Školski sigurnosni tim donio je Procjenu postojećeg stanja i analize rizika u Školi koju čine sljedeći dokumenti:

1. Opći podaci Škole
2. Podaci o objektima
3. Podaci o postojećem sigurnosnom stanju
4. Analiza rizika sa zaključkom

***II.***

Temeljem ove Procjene izradit će se Plan sigurnosti Škole i Interni protokol o postupanju u slučaju nastanka kriznih situacija u Školi.

 Predsjednica:

 Jagoda Galić,dipl.uč.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ***Opći podaci Škole***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv podatka | Opis podatka | Opaska |
| 1. | Naziv | OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA ZADAR |  |
| 2. | Sjedište i adresa | Put Šimunova 4, 23 000 Zadar |  |
| 3. | OIB | 83934515407 |  |
| 4. | MB | 03141799 |  |
| 5. | Šifra u MZOM | 13-107-005 |  |
| 6. | Djelatnost | Osnovno obrazovanje |  |
| 7. | Broj razrednih odjela | 38+1(posebni odjel) |  |
| 8. | Ukupan broj učenika | 862 |  |
| 9. | Broj djelatnika | 86 |  |

1. ***Podaci o objektima Škole***

Osnovna škola Šime Budinića Zadar svoju djelatnost obavlja kao javnu službu u:

1. Objektu školske zgrade koja se sastoji od prizemlja i dva kata,
2. Sportske dvorane izmještene od školske zgrade.
3. ***Objekt školske zgrade***

***a) Prizemlje***

U prizemlju školske zgrade se nalaze: školska knjižnica, kuhinja, blagovaonica,spremište za kuhinju, učionica za Tehničku kulturu, 9 učionica za Razrednu nastavu, učionica za Posebni odjel, logopedski kabinet, sanitarni čvor za invalide.

U podrumu je smještena kotlovnica i radionica.

Izlazi za nuždu:

* Južni dio (2 izlaza)
* Glavni dio-ulaz (2 izlaza)
* Zapadni dio ( 1 izlaz)

U sportskoj dvorani – zapadni dio ( 1 izlaz)

***b) Kat***

Svaki kat je pravokutnog oblika i ima mogućnost izlaza na dva stubišta.

Na 1.katu se nalaze uredi ravnateljice, tajnice, računovodstva i ref.za poslove kuhinje, kabinet psihologa i socijalnog pedagoga, kabinet pedagoga. Ostalo su učionice (6), te dva sanitarna čvora.

Na 2.katu se nalaze 9 učionica predmetne nastave te 7 kabineta uz učionice i dva sanitarna čvora.

1. ***Sportska dvorana***

U prostorima dvorane smješteno je : kabinet za profesora TZK, kabinet za učiteljice RN, spremište za spremačicu, 2 svlačionice za učenike, 2 sanitarna čvora(muški i ženski), velika dvorana sa spremištem i mala dvorana. Na katu iznad dvorane se nalazi kabinet za informatiku i dva sanitarna čvora.

1. ***Podaci o postojećem sigurnosnom stanju***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Potrebne mjere zaštite* | *Provodi li se predviđena mjere zaštite* | *Iznos potrebnih financijskih sredstava za realizaciju mjere* | *Jesu li osigurana financijska sredstva* | *Tko osigurava financijska**sredstva* | *Opaska* |
| Nadzor ulaza/izlaza u objekt školske zgrade | Da, putem dežurnih radnika škole | U sklopu redovne plaće | Da | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Privremeno se provodi u sklopu radne obveze |
| Nadzor ulaza/izlaza u objekt sportske dvorane | Ne postoji mogućnost fizičke zaštite u vidu dežurnih radnika. Ulaz dopušten samo učenicima i djelatnicima škole |  |  |  | Učenici u dvoranu ulaze u pratnji učitelja TZK koji potom zaključava ulazna vrata dvorane |
| Nadzor ulaza/izlaza u knjižnicu  | Ne postoji mogućnost fizičke zaštite u vidu dežurnih radnika i ulaz dopušten samo učenicima i djelatnicima škole |  |  |  |  |
| Zaključavanje svih ulaznih vrata u objektu školske zgrade | Da | - | - | - | Dežurni radnici |
| Prilagodba ulaznih vrata – zamjena brava |  Da |  | Da | osnivač |  |
| Postavljanje zvona na ulazu u objekt školske zgrade |  Da | 53,46 eur | Da | osnivač | Trošak zajedno sa sportskom dvoranom |
| Zaštitna ograda oko škole |  Da |  |  |  |  |
| Sustav video nadzora |  Da |  | Da |   | Vlastiti video nadzor |
| Jesu li upoznati učenici s Protokolom MZOM |  Da |  |  |  |  |
| Jesu li upoznati roditelji o Protokolu MZOM |  Da |  |  |  |  |
| Jesu li upoznati radnici s Protokolom MZOM |  Da |  |  |  |  |
| Jesu li postavljeni brojevi žurnih službi na vidnim/dostupnim mjestima | DA |  |  |  |  |
| Je li propisan način ulaska roditelja i stranaka u školu | Da |  |  |  |  |
| Provodi li se dosljedno propisani način ulaska roditelja i stranaka u školu | Da |  |  |  |  |

1. ***Analiza rizika sa zaključkom***

Sukladno postojećim sigurnosnim mjerama koje se provode u školi procjena je Sigurnosnog tima da je rizik neželjenih situacija u školi sveden na minimum, uz uvjet da se Planom mjera sigurnosti i zaštite škole detaljno utvrde sigurnosne mjere koje će se provoditi kao i način njihovog provođenja.

Škola ima Plan evakuacije i spašavanja koji je usklađen s ovim Procjenom. Evakuacijske vježbe se izvode najmanje dva puta godišnje. Ukoliko dođe do kriznih situacija, učenici i djelatnici su se dužni obratiti članovima Školskog kriznog tima, a članovi Školskog tima prijavljuju neželjene situacije nadležnim službama.

Radi ostvarivanja sigurnosti, suradnja s lokalnom policijskom postajom i drugim relevantnim dionicima obvezan je i ključni element sigurnosnog sustava Škole.

Takva suradnja omogućuje pravodobno prepoznavanje potencijalnih sigurnosnih rizika te osigurava dodatnu potporu u rješavanju specifičnih izazova.